## Resumen
| PARTE OPERATIVO IWS / TCS / MOR | [7 empty] | GP.SCO.PRC-MLL2-11
Versión: 01
Área: | Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: |  |  | Página: 1 de 1
MANTENIMIENTO | SUPERVISION |  |  | MBP |  | MBP
FECHA: | 2024-02-06 |  |  | NUMERO OT: |  |  |  | 2024508
ESTACIÓN: | PTSA - PCON |  |  | TIPO DE MANTTO MP / MC PROGRAMADO: |  |  |  | MP
SISTEMA: | TCS |  |  | HORA INICIO: |  |  |  | 0:25
TURNO: | NOCHE MADRUGADA |  |  | HORA FIN: |  |  |  | 0:55
INSTRUCCIONES
Los datos deben llenarse con letra imprenta legible. Marcar con check () en las actividades que fueron realizadas, las que no dejar en blanco.
ATS |  | CHARLA DE 5 MINUTOS |  |  |  | IWS | TCS | MOR
EQUIPOS / RECURSOS
Elevador Portatil |  |  | Manlift |  |  |  |  | Andamio
Escalera |  |  | Vagoneta |  |  |  |  | Otro Equipo / Recurso *
CHECKLIST DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | OBSERVACIONES
Si No aplica
1.- Verificación y limpieza de estructura, soportes y elementos de sujeción |  |  |  |  | Se realiza Limpieza de Teclado y Mouse – TCS – Sala de Mantenimiento se utiliza trapo microfibra, Silicona en spray y Sopladora.
2.- Verificación y limpieza del panel frontal
3.- Verificación del estado de las conexiones
4.- Verificación la temperatura de operación (10° C - 35°C)
5.- Verificación y limpieza de ventiladores
6.- Verificación y limpieza de mouse
7.- Verificación y limpieza de teclado
8.- Verificación y limpieza de accesorios
9.- Supervision de trabajos.
RELOJES | [7 empty] | OBSERVACIONES
Codigo de equipo |  | Ubicación |  |  | Modelo | N serie | Status
1.-Teclado |  | PTSA-EDOFTLTCSMNT00001 |  |  |  | 10601742882 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
2.-Mouse |  | PTSA-EDOFTLTCSMNT00001 |  |  |  | 1610020329229 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
3.-Teclado |  | PC TCS PCO – PASAJEROS 2 |  |  | WKPKEY-0013 | BDMGQOCRZC5LIW | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
4.-Mouse |  | PC TCS PCO – PASAJEROS 2 |  |  | WKPMOU-0013 | FCMHLOAQWBC1Z1 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
5.-Teclado |  | PC TCS PCO – PASAJEROS 1 |  |  | WKPKEY-0011 | BDMGQOCRZC5LJF | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
6.-Mouse |  | PC TCS PCO – PASAJEROS 1 |  |  | WKPMOU-0011 | FCMHLOAQWBC1X2 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
7.-Teclado |  | PC TCS PCO – TRAFICO 2 |  |  | WKPKEY-0003 | BDMGQOCRZC5LIX | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
8.-Mouse |  | PC TCS PCO – TRAFICO 2 |  |  | WKPMOU-0003 | BDMGQOCRZC5L1X | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
9.-Teclado |  | PC TCS PCO - TRAFICO1 |  |  | WKPKEY-0002 | BDMGQOCRZ5LRT | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
10.-Mouse |  | PC TCS PCO - TRAFICO1 |  |  | no cuenta | no cuenta | NA | No cuenta con Mouse
11.-Teclado |  | PC TCS PCO - SCADA |  |  | WKPKEY-0005 | BDMGQOCRZELJG | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
12.-Mouse |  | PC TCS PCO - SCADA |  |  | WKPMOU-0005 | FCMHLOAQWBC1Z2 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
13.-Teclado |  | PC TCS PCO - SUPERVISION |  |  | WKPKEY-0009 | BDMGQOCRZC5LJL | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
14.-Mouse |  | PC TCS PCO - SUPERVISION |  |  | WKPMOU-0009 | FCMHLOAQWBCQWX | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
15.-Teclado |  | PC TCS PCO - OYM |  |  | WKPKEY-0007 | BDMGQOCRZC5LJK | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
16.-Mouse |  | PC TCS PCO - OYM |  |  | WKPMOU-0007 | FCMHLOAQWBC1Z1 | Operativo | Queda limpio y en funcionamiento
Herramientas |  | Cantidad | Consumibles |  |  | Cantidad |  | PERSONAL EJECUTOR
1. Destornillador Estrella/Plano |  | NA | 1. Trapo Industrial |  |  | OK |  | NOMBRE |  | FIRMA
2. Espatula |  | NA | 2. Alcohol Isopropílico |  |  | OK |  | PERCY MALDONADO
3. Alicate Pinza/Corte/Universal |  | NA | 3. Limpiacontacto |  |  | OK
4. Juego de Llaves Hexagonales |  | NA | 4. Cilindro Aire Comprimido |  |  | NA |  | AARON RODRIGUEZ
5. Juego de Llaves Allen |  | NA | 5. Lubricante WD-40 |  |  | NA
6. Llave Francesa 6" |  | NA | 6. Desengrasante RPW-49 |  |  | NA |  | LEONADO PEREZ
7. Escobillón |  | NA | 7. Abrillantador KRYSTAL-15 |  |  | NA
8. Aplicador de silicona |  | NA | 8. Tubo de silicona |  |  | OK
9. Brocha de 2"/1" |  | NA | 9. Pintura en aerosol |  |  | NA
10. Lija |  | NA | 10. Rejillas |  |  | NA
11. Cepillo de alambre |  | NA | 11. Brazo o soporte de parlante |  |  | NA
X

## Repo-Fot.1 (hidden)
INFORME DE MP
Ubicación | Edificio
N° Orden: | 20000559
Actividad: | Se realiza Limpieza de Teclado y Mouse – TCS – Sala de Mantenimiento
Fecha: | 2023-01-02
Hora Inicio: | 23:40
Fecha: | 2023-01-03
Hora Final: | 0:15
Materiales: Trapos microfibra, Silicona en spray, Sopladora
Participantes: | Percy Lozano, Andrés Pozo Calvo
TECLADO
PTSA-EDOFTLTCSMNT00001 |  |  | SERIE: 10601742882
PTSA-EDOFTLTCSMNT00001 |  |  | SERIE: 1610020329229
TECLADO |  |  | MOUSE

## Repo-Fot.2
INFORME DE MP
Participantes: | Percy Lozano, Aaron Rodriguez, Lonardo Perez
Ubicación | Edificio PCO-N
N° Orden: | 2024508
Actividad: | Se realiza Limpieza de Teclado y Mouse – TCS – PCO
Ubicación: | PC TCS PCO –N
Fecha: | 2024-02-06
Hora de Inicio: | 0:25
Fecha: | 2024-02-07
Hora final: | 0:55
Materiales: Trapos microfibra, Silicona en spray, Sopladora
PC TCS PCO – PASAJEROS 2
TECLADO
WKPKEY-0013 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZC5LIW
MOUSE
WKPMOU-0013 |  |  | SERIE: FCMHLOAQWBC1Z1
PC TCS PCO – PASAJEROS 1
TECLADO
WKPKEY-0011 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZC5LJF
MOUSE
WKPMOU-0011 |  |  | SERIE: FCMHLOAQWBC1X2
PC TCS PCO – TRAFICO 2
TECLADO
WKPKEY-0003 |  |  | BDMGQOCRZC5LIX
MOUSE
WKPMOU-0003 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZC5L1X
PC TCS PCO - TRAFICO1
TECLADO
WKPKEY-0002 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZ5LRT
MOUSE
| NO CUENTA CON MOUSE |  |  | NO CUENTA CON MOUSE
PC TCS PCO - SCADA
TECLADO
WKPKEY-0005 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZELJG
MOUSE
WKPMOU-0005 |  |  | SERIE: FCMHLOAQWBC1Z2
PC TCS PCO - SUPERVISION
TECLADO
WKPKEY-0009 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZC5LJL
MOUSE
WKPMOU-0009 |  |  | SERIE: FCMHLOAQWBCQWX
PC TCS PCO - OYM
TECLADO
WKPKEY-0007 |  |  | SERIE: BDMGQOCRZC5LJK
MOUSE
WKPMOU-0007 |  |  | SERIE: FCMHLOAQWBC1Z1